## Preoperacional Equipo de Prueba
DATOS GENERALES
Localización | DAGELEC LTDA
Identificación Interna | EDP-XXX
Fecha de Inspección
Marca
Serie
DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN |  | C | NC | N/A | DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN | C | NC | N/A
C = Conforme ; CN= No Conforme |  |  |  |  | C = Conforme ; CN= No Conforme
Inspección visual, golpes y /o abolladuras |  |  |  |  | Cable de Corrientes (800A)
Estado de su Caja de Protección o Carcasa |  |  |  |  | Cables de tensión (2 kV)
Estado forro de Protección |  |  |  |  | Cables de medida
Conexiones de alimentación están en buen estado (verificar si es 110V, 220V o Baterías) |  |  |  |  | Verificación salidas de tensión AC
Estado interruptor y/o botón de Encendido / Apagado |  |  |  |  | Verificación salidas de corriente DC
Estado de sus fusibles (Verificar según manual) |  |  |  |  | Verificación salidas de corriente AC
Estado cable de poder |  |  |  |  | Verificación entrada de tensión AC
Estado de su pantalla o Indicadores LED |  |  |  |  | Verificación entrada de tensión DC
Estado de sus Accesorios |  |  |  |  | Verificación entrada de corriente DC
Verificación entrada de corriente AC
Verificación medida de resistencia
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
CONTROL DE FIRMAS
Ejecutado por: |  | Firma:
JONNY BAEZ

## Anexo de Verificacion
ANEXO 1.
INYECCIONES Y MEDIDAS DE VERIFICACION
RANGO | VALOR MEDIDO | ERROR | ERROR MAXIMO
SALIDA DE TENSION AC
SALIDA DE CORRIENTE DC
SALIDA DE CORRIENTE AC
ENTRADA DE TENSION AC
ENTRADA DE TENSION DC
ENTRADA DE CORRIENTE DC
ENTRADA DE CORRIENTE AC
MEDIDA DE RESISTENCIA
INSPECCIÓN MANTENIMIENTO PREDICTIVO EQUIPOS DE MEDICIÓN
CÓDIGO
FECHA
18 sep. 2024
F-C3-17
VERSIÓN
03
PÁGINA
2 de 2

## Hoja1
FECHA | VERSION | DESCRIPCION | ELABORA | APRUEBA
2020-05-05 | 1 | Se cambia el logo del encabezado, se ajusta el tipo de letra y el tamaño en el titulo (Arial Narrow 14), Se ajusta el tipo de letra e el contenido textual del formato (Arial Narrow 12). | Daniel Pinilla | Cristian Ferreira
2023-12-18 | 2 | Se modifica logo del encabezado del documento por cambio en imagen corporativa | Natalia Angarita | Cristian Ferreira